中国宋庆龄青少年科技文化交流中心宋庆龄儿童科学技术馆强弱电系统

改造项目

申报指南

宋庆龄青少中心

2025年8月

目录

第一章	申报通知		2

第二章	采购需求		4

第三章	资格审查标准		12

第四章	评审标准		13

第五章	申报文件格式		16

- 第一章 申报通知

项目名称

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心 宋庆龄儿童科学技术馆强弱电系统改造      项目

项目预算金额

预算金额：人民币 48 万元。

注：项目预算包含为完成申报任务规定的内容及范围并达到质量标准所需要的全部费用，采购人就申报任务约定内容将不再支付额外的费用。

采购需求

详见附件第二章采购需求。

申报资格条件

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；（是否接受自然人申报：是 ■否）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）申报人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以申报代理机构接到《资格文件》PDF版后查询结果为准）；

（6）本项目是否接受联合体申报：是 ■否；

（7）须具备机电工程施工总承包贰级以上资质。

申报流程

（1）申报方前往中国宋庆龄青少年科技文化交流中心官网（https://www.sclc2017.org/）下载项目申报指南，咨询电话：010-52802226。

（2）《资格文件》、《项目申报书》文件接收时间（以寄到时间为准）：本项目申报通知发布后的第5个工作日17:00截止（不含申报通知发布当日）；

（3）《资格文件》、《项目申报书》送达方式：

邮寄地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号，杨明明 010-52802226。

其他要求

（1）文件制作要求：

《资格文件》：须按照《资格文件》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制2份并密封；电子版1份（加盖公章PDF格式）；

《项目申报书》：须按照《项目申报书》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制6份并密封；电子版1份（WORD格式和加盖公章PDF格式）。

（2）投送至caigou@sclc2017.org

（3）公告期限：5个工作日。

（4）采购部门：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心物业安全部

联系人：杨明明、王彭双、刘一平，010-52802226

地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

- 第二章 采购需求

本项目对宋庆龄儿童科学技术馆强电、弱电系统及设备进行改造，包括动力系统及设备、低压配电系统及设备、空调控制系统、照明系统和综合布线系统等。

施工周期：3个月。

工程施工范围：北京市海淀区玉渊潭南路11号宋庆龄儿童科学技术馆强电、弱电系统及设备。

- 服务标准和要求

服务标准：

乙方对宋庆龄儿童科学技术馆强电、弱电系统及设备改造工程要符合《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等国家相关技术标准。

安全要求：

宋庆龄儿童科学技术馆为全国重点文物保护单位，安全是底线、红线、生命线，要求乙方施工人员进场前要接受文物保护相关知识的培训；施工前要对非施工区域提前做好防护措施；施工全过程必须遵守国家有关法律、法规和规章、规范，购置的工程材料须符合相关质量要求；坚决克服麻痹思想和侥幸心理，针对文物保护工程工地的特点，严格落实好安全用电、防风防火防爆、保密等各项安全措施，制定好施工应急预案。增加现场负责人巡查频次，确保文物和施工人员安全，确保不发生安全事故。严格督促施工人员在施工中依规程操作，严禁违章指挥、违章作业、冒险作业。严格用火用电管理，一旦发生违规操作，应立即停工。施工区域内严禁吸烟。

其它要求：

乙方不得转包、分包此项目。乙方要遵守甲方各项规章制度，高度重视文物建筑安全，做到文明施工。如遇重大活动、临时接待任务等工作，必须服从甲方调遣和安排，如不服从安排造成活动失误、纰漏等问题，乙方应按每次每人1000元承担违约金。如有甲方其他部门投诉或观众对科技馆投诉，经查实确认确是乙方责任，乙方应按每次1000元承担违约金。

二、材料和配件要求

乙方提供下表中全部材料和配件并安装。

| 序号 | 名称 | 配置参数及型号参考 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.照明系统 |  |  |  |
| 1.1 | 荧光灯 | 1.名称:单管日光灯 2.规格、型号:22W 3.安装形式:吊顶安装 | 套 |
| 1.2 | 荧光灯 | 1.名称:双管日光灯 2.规格、型号:22W 3.安装形式:吊顶安装 | 套 |
| 1.3 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:9.5W 3.安装形式:嵌入式 | 套 |
| 1.4 | 装饰灯 | - 名称:LED平板灯 - 2.规格： 600*600 3.安装形式:嵌入式 | 套 |
| 1.5 | 普通灯具（室外建筑） | - 名称:仿古定制吸顶灯 - 2.规格、型号:待定 3.安装形式:明装 | 套 |
| 1.6 | 单联单控密闭式开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格、型号： 250V,10A 3.安装方式：明装 | 个 |
| 1.7 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号： 250V,10A 3.安装方式：明装 | 个 |
| 1.8 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格、型号： 250V,10A 3.安装方式：明装 | 个 |
| 1.9 | JDG电线管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:20mm以内 4.配置形式:暗配 | m |
| 1.10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 |
| 1.11 | 管道支架 | - 材质: φ8吊筋 - 2.管架形式:吊装 | kg |
| 1.12 | 软接头(软管） | - 材质:阻燃金属软管 - 2.规格: φ 16 3.连接形式:接线盒与设备 | 个 |
| 1.13 | 配线 | - 1.名称：绝缘导线 - 2.配线形式：穿管 - 3.规格、型号：WDZN-BYJ-3*2.5 | m |
| 1.14 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:墙面槽宽32内 | m |
| 2.动力系统 |  |  |  |
| 2.1 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.规格、型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 |
| 2.2 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.规格、型号:250V,30A 3.安装方式:暗装 | 个 |
| 2.3 | 插座（L+R+TV) | - 1.名称:（L+R+TV)插座 - 2.规格、型号:250V,10A - 3.安装方式:暗装 | 个 |
| 2.4 | JDG电线管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:25mm以内 4.配置形式:暗配 | m |
| 2.5 | 接线盒 | - 1.名称:接线盒 - 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 |
| 2.6 | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 | kg |
| 2.7 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格型号:400*100 3.材质:金属 4.本体、附件及支吊架安 装 5.接地等 | m |
| 2.8 | 桥架 | - 1.名称:防火防腐金属桥架 - 2.规格型号:200*100 3.材质:金属 4.本体、附件及支吊架安 装 5.接地等 | m |
| 2.9 | 桥架 | - 1.名称:防火防腐金属桥架 - 2.规格型号:100*50 3.材质:金属 4.本体、附件及支吊架安 装 5.接地等 | m |
| 2.10 | 配线 | - 1.名称：绝缘导线 - 2.配线形式：穿管 3.规格、型号： WDZN-BYJ- 3*4 | m |
| 2.11 | 电力电缆 【1AA至热水间】 | 1.名称:AT-DBR电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5* 10 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(kV):1kV | m |
| 2.12 | 电力电缆 【1AA至研究区大厅】 | 1.名称:1AA到1AL-BG1电力 电 2.规格、型号:WDZ-YJY-4* 35+*16 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(kV):1kV | m |
| 2.13 | 电力电缆 【研究区配电间】 | 1.名称:1AA到1AL-BG2电力 电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4* 35+1*16 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(kV):1kV | m |
| 2.14 | 电力电缆头 | - 1.名称：电力电缆头 - 2.规格、型号： 3.电压等级(kV)：1kV | 个 |
| 2.15 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:墙面槽宽32内 | m |
| 3.空调+热风幕系统 |  |  |  |
| 3.1 | JDG电线管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:20mm以内 4.配置形式:暗配 | m |
| 3.2 | 接线盒 | - 名称:接线盒 - 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 |
| 3.3 | 管道支架 | - 材质: φ8吊筋 - 2.管架形式:吊装 | kg |
| 3.4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ-4*4 | m |
| 3.5 | 配线 | - 名称:管内穿线 - 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ-4*2.5 | m |
| 3.6 | 软接头(软管） | - 材质:阻燃金属软管 - 2.规格: φ25 3.连接形式:接线盒与设备连接 | 个 |
| 3.7 | 配电箱 | 1.名称:空调室外机控制箱 （研究区） 2.型号:元器件施耐德 3.规格:800*600*300 4.安装方式:弱电间壁挂安 装 | 台 |
| 3.8 | 电力电缆 【研究区配电间到室外空调】 | 1.名称:空调控制箱供电 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*2 5 3.路由：由强电间1AA到1 AL-SWJ 电源 4.敷设方式：桥架内敷设 | m |
| 3.9 | 电力电缆 【研究区配电间到室 外空调机组】 | - 名称:空调室外机电源 - 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.路由：由强电间1AL-SWJ 到室外机组 4.敷设方式：桥架内敷设 | m |
| 3.10 | 电力电缆 【研究区配电间到室 外空调机组】 | - 名称:空调室外机电源 - 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.路由：由强电间1AL-SWJ 到室外机组 4.敷设方式：桥架内敷设 | m |
| 3.11 | 电力电缆 【研究区配电间到室 外空调机组】 | - 名称:空调室外机电源 - 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.路由：由强电间1AL-SWJ 到室外机组 4.敷设方式：桥架内敷设 | m |
| 3.12 | 电力电缆头 | - 1.名称：电力电缆头 - 2.规格、型号： 3.电压等级(kV)：1kV | 个 |
| 3.13 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:墙面槽宽32内 | m |
| 4.综合布线系统 |  |  |  |
| 4.1 | 配管 | - 名称:JDG电线管 - 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 | m |
| 4.2 | 接线盒 | - 名称:接线盒 - 2.规格:86H 3.安装方式：吊顶内 | 个 |
| 4.3 | 管道支架 | - 材质: φ8吊筋 - 2.管架形式:吊装 | kg |
| 4.4 | 六类非屏蔽网线 | - 名称:六类非屏蔽网线 - 2.规格:AP-6-01 3.敷设方式:桥架、管内敷 设 | m |
| 4.5 | 桥架 | - 名称:镀锌线槽 - 2.规格:200*100 3.敷设方式：吊顶内敷设 | m |
| 4.6 | 信息插座 | - 名称:信息插座 - 2.类别:双口 3.规格:AP-M-04-2A 4.安装方式:工位、墙面 | 个 |
| 4.7 | 信息插座 | - 名称:信息插座 - 2.类别:双口 3.规格:AP-M 4.安装方式:工位、墙面 | 个 |
| 4.8 | 模块(模块箱） | 1.名称:信息模块 2.规格:AP-6-03-180-WH 3.类型:六类非屏蔽 | 个 |
| 4.9 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:墙面槽宽32内 | m |

三、技术要求

乙方需按要求对宋庆龄儿童科学技术馆低压配电系统、动力系统、照明系统、综合布线系统、有线电视系统火灾自动报警系统等进行改造。具体技术要求如下:

1.施工中,电气专业须与土建等其他专业密切配合,做好各种预埋管件和预留孔洞的工作;强电线槽(或桥架)与弱电线槽或其他专业管线冲突时,应以管线综合剖面图为准。

2.所有本工程未注明事宜、凡与施工有关而又未说明之处及施工中具体做法详见国家、地方有关规范及标准图施工,如参见”华北地区建筑设计标准化办公室"编制的”09BD建筑电气通用图集”及”中国建筑标准设计研究所”出版的”国家建筑标准设计图集”,或与设计院协商解决。

3.本工程电气设备选用国家认证机构确认的低能耗、高效率的节能型设备,减少设备本身的能源消耗,提高系统整体效率;所选设备、管材(包括焊接钢管及硬质塑料管PVC)以及其他材料必须具备具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。

4.应满足国务院签发的《建设工程质量管理条例》相关内容,特别是以下内容如:(1)本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门、施工图审图部门审查批准后,方可用于施工;(2)建设方应提供电源、电信、电视等市政原始资料,原始资料应真实、准确、齐全;(3)施工方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计;施工单位在施工过程中发现设计文件与图纸有差错的,应当及时提出意见和建议;(4)建设工程竣工验收时,必须具备设计单位签署的质量合格文件。

5.所有上岗人员,必须具有相关岗位的上岗证;应按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005、《建筑施工安全检查评分标准》施工;电气施工应防止漏电危害及电火花引燃可燃物;施工单位应仔细阅读设计文件,按照《建设工程安全生产管理条例》的要求,在工程施工中对所有涉及施工安全的部位进行全面、严格的防护,并严格按安全操作规程施工,以保证现场人员的安全。

6.电气设备不得使用淘汰产品。

7.采购的设备、材料,应保证符合设计文件和合同的要求。

# 第三章 资格审查标准

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章） |
| 2 | 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章） |
| 3 | 申报人承诺函（格式见申报指南，加盖公章） |
| 4 | 申报人信用记录情况 |
| 5 | 最终总报价未超出采购预算或分包最高限价 |
| 6 | 按照项目申报指南规定要求签署、盖章 |
| 7 | 申报文件符合项目申报指南中规定的其他实质性要求 |

- 第四章 评审标准

一、评审原则

（1）	评审小组：由5人以上单数专家组成；

（2）	评审方法：评审小组采用综合评分法对通过资格审查的供应商的项目申报书进行评审，以申报指南为依据进行综合评议与打分，得分按照由高到低进行排序，确定综合得分排序第一的供应商为本项目的成交供应商；

（3）每名供应商的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值，保留两位小数。

二、评分表

| 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分30分 |  |  |  |
| 报价得分 | 30分 | 按申报指南/通知要求对报价表内的所有项目进行报价，申报单位的报价采用低价优先法计算，满足申报指南/通知要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其它申报的价格分按下列公式计算：投标报价分＝（基准价/申报报价）×价格分（计算至小数点后两位，下同）。 注：申报价格修正按如下原则进行修正：响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总计金额。 | 30 |
| 二、项目管理机构16分 |  |  |  |
| 企业管理体系 | 6分 | 提供了质量体系ISO9001；环保体系ISO14001；安全体系ISO45001或同类相关认证等，每提供1个相关资格材料得2分，最多6分。须提供相关材料的复印件并加盖公章。 | 6 |
| 企业以往业绩 | 10分 | 具有同类项目经验和业绩，具备履行本项目的相关能力；提供了近三年同类型项目业绩,每份业绩须提供合同（包括合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页）复印件并加盖单位公章。每项业绩计2分，最多得10分。 | 10 |
| 三、技术部分54分 |  |  |  |
| 内容完整性和编制水平 | 2分 | 施工组织设计内容完整，编制水平高，满足竞争性磋商文件要求。 | 2 |
|  |  | 施工组织设计内容较完整，编制水平较高，基本满足竞争性磋商文件要求。 | 1 |
|  |  | 施工组织设计内容不完整，编制水平不高。 | 0 |
| 施工方案与技术措施 | 24分 | 施工方案科学、合理，紧急情况处理措施和预案、抵抗风险措施等到位，工程保修服务内容及承诺等针对性强，成品保护措施和分布改造方案等完全满足工程的施工需要。 | 24 |
|  |  | 施工方案较科学、合理，紧急情况处理措施和预案、抵抗风险措施等较到位，工程保修服务内容及承诺等针对性较强，成品保护措施和分布改造方案等较能满足工程的施工需要。 | 20 |
|  |  | 施工方案一般，紧急情况处理措施和预案、抵抗风险措施等一般，工程保修服务内容及承诺等针对性一般，成品保护措施和分布改造方案等基本满足工程的施工需要。 | 15 |
|  |  | 方案在科学、合理性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足磋商工程的施工需要。 | 5 |
| 质量管理体系与措施 | 8分 | 工程施工质量目标明确，质量管理制度健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施到位。 | 8 |
|  |  | 工程施工质量目标较明确，质量管理制度较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施基本到位。 | 6 |
|  |  | 工程施工质量目标不够明确，质量管理制度较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施不够到位。 | 4 |
|  |  | 工程施工质量目标不明确，质量管理制度较健全，工程质量组织保证措施、技术保证措施和工程质量控制措施不到位。 | 2 |
| 环境保护管理体系与措施 | 3分 | 环境保护目标明确，环境管理体系健全，施工现场场容布置合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施到位。 | 3 |
|  |  | 环境保护目标较明确，环境管理体系较健全，施工现场场容布置较合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施基本到位。 | 2 |
|  |  | 环境保护目标不够明确，环境管理体系不够健全，施工现场场容布置不够合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施不够到位。 | 1 |
|  |  | 环境保护目标不明确，环境管理体系不健全，施工现场场容布置不合理，防污染控制措施、垃圾清运措施和防止施工扰民及民扰措施不到位。 | 0 |
| 安全管理体系与措施（4分） | 4分 | 职业健康安全管理目标明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施到位，施工现场安全应急预案合理，考虑周全。 | 4 |
|  |  | 职业健康安全管理目标较明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施基本到位，施工现场安全应急预案较合理，考虑较周全。 | 3 |
|  |  | 职业健康安全管理目标不够明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施不够到位，施工现场安全应急预案不够合理，考虑不够周全。 | 2 |
|  |  | 职业健康安全管理目标不明确，现场保卫措施、施工机械安全管理措施、安全防范措施和施工安全保证措施不到位，施工现场安全应急预案不合理，考虑不周全。 | 1 |
|  |  | 未提供安全管理体系与措施。 | 0 |
| 工程进度计划与措施 | 3分 | 工程进度目标明确，工程施工进度计划安排合理，措施到位。 | 3 |
|  |  | 工程进度目标较明确，工程施工进度计划安排较合理，措施基本到位。 | 2 |
|  |  | 工程进度目标不够明确，工程施工进度计划安排不够合理，措施不够到位。 | 1 |
|  |  | 工程进度目标不明确，工程施工进度计划安排不合理，措施不到位。 | 0 |
| 劳动力、现场施工机械配备 | 3分 | 劳动力和现场施工机械设备配备目标明确，劳动力组织计划安排合理，施工机械设备配置合理。 | 3 |
|  |  | 劳动力和现场施工机械设备配备目标较明确，劳动力组织计划安排较合理，施工机械设备配置较合理。 | 2 |
|  |  | 劳动力和现场施工机械设备配备目标不够明确，劳动力组织计划安排不够合理，施工机械设备配置不够合理。 | 1 |
|  |  | 劳动力和现场施工机械设备配备目标不明确，劳动力组织计划安排不合理，施工机械设备配置 不合理。 | 0 |
| 施工现场布置 | 3分 | 施工现场总平面布置合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案科学、合理，考虑周全。 | 3 |
|  |  | 施工现场总平面布置较合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面一般，基本考虑周全。 | 2 |
|  |  | 施工现场总平面布置不够合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面一般，考虑不够周全。 | 1 |
|  |  | 施工现场总平面布置不合理，总平面管理方案和现场内外交通运输组织方案在科学和合理性方面差，考虑不周全。 | 0 |
| 对于施工重点难点部位和工序的分析和措施 | 4分 | 对施工重点难点部位和工序分析目标明确，理解到位；各项工程保障措施到位，考虑周全，完全满足申报文件规定要求。 | 4 |
|  |  | 对施工重点难点部位和工序分析目标较明确，理解基本到位；各项工程保障措施基本到位，基本考虑周全，基本满足申报文件规定要求。 | 3 |
|  |  | 对施工重点难点部位和工序分析目标不够明确，理解不够到位；各项工程保障措施不够到位，考虑不够周全，不够满足申报文件规定要求。 | 2 |
|  |  | 对施工重点难点部位和工序分析目标不明确，理解不到位；各项工程保障措施不到位，考虑不周全，不能满足申报文件规定要求。 | 1 |
|  |  | 未提供施工重点难点部位和工序的分析和措施。 | 0 |
| 总分100分 |  |  |  |

- 第五章 申报文件格式

对于本章给出格式附件的文件，供应商应按照本章中提供的统一格式填写，所附格式中要求填写的全部问题和／或信息都必须填写，不得自行删减内容；未给出格式附件的则由供应商自行提供。供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。全部文件应按规定的份数提交。格式如下：

- 资格文件（格式）

项目名称：

供应商名称：                      （加盖公章）

日期：

资格文件目录

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章）

- 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

- 申报人承诺函（格式，加盖公章）

- 申报人信用记录情况

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

身份证号：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人

身份证正反面复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：      年     月     日

法定代表人授权书（格式）

致（中国宋庆龄青少年科技文化交流中心）：

（供应商全称）的在下面签字【或签章】的（法人代表姓名）代表本单位授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的申报，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

法人代表签字或签章：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

后附：（法人和被授权人身份证明复印件）

被授权人姓名：

职务：

详细通信地址：

邮政编码：

传真：

电话：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（供应商为企业的，提供营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件加盖公章）

- 申报人承诺函

致：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

在参与本次项目申报中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（五）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（六）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的申报活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（七）申报价格须包含本申报项目中全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对申报价格进行调整。所报响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应名称(加盖公章)：

日期：

- 信用记录查询报告

## 说明1.不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.时点节点：采购人或采购代理机构查询响应供应商响应文件递交截止时间后至评审活动日期间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录。证明材料需加盖公章。

## 3.信用信息查询记录和证据留存：由采购人、采购代理机构审核供应商主体在“信用中国”、“中国政府采购网”网站的信用记录/政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并作为供应商是否通过资格性审查的依据之一。供应商信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。由采购人、采购代理机构对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印的信用记录为最终依据。

## 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标/响应文件将被拒绝。

- 项目申报书（格式）

项目名称：

供应商全称：                      （加盖公章）

日期：

项目申报书目录

（需编写目页码）

- 申报单位基本情况

- 货物及服务报价情况

- 服务能力及经验业绩

- 技术响应方案

- 措施方案

- 基础保障及项目团队情况

- 预期成果

- 其他参与评审的资料

- 申报单位基本情况

| 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
| 项目负责人 |  | 职称/职务 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮件 |  | 传 真 |  |
| 单位简介 |  |  |  |
| 相关资质 | （请填写有助于申报单位通过申报评审的各类资质、证明，此处需文字表述，证明材料可另附页。） |  |  |

- 报价情况

| 序号 | 分项内容说明 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 服务能力及经验业绩

（描述单位专业领域情况，并填写项目业绩清单）

项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签署日期 | 委托单位 | 项目简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：业绩证明文件是指合同或任务书等有效证明材料。

- 技术响应方案

（供应商按采购需求及评分标准编写包括但不限于工作目标任务、内容、工作量、进度计划等详细、有针对性的实施方案）

- 措施方案

（供应商按采购需求编写详细、有针对性的措施方案，包括但不限于质量、进度、服务等保障措施）

- 基础保障及项目团队情况

（供应商从办公条件及配套设施、项目团队人员情况等角度详细描述项目的组织实施条件。）

拟投入项目团队人员列表

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 职称或职业资格 | 在本项目中拟承担角色及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任角色 |  | 工作年限 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 同类或类似项目经验 |  |  |  |  |  | 担任职务 |

- 预期成果

（供应商对应前述项目主要内容填写每项任务的预期成果，说明成果名称、数量、质量标准等。 ）

- 其他参与评审的资料

（其他申报指南要求的或供应商认为应当或有必要提供的资料。）